Бюджет проекту

| Найменування товарів (робіт, послуг) | Звичайна ринкова ціна за одиницю, грн. | Одиниць | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Светодіодная лампа 9Вт E27 з вбудованим сенсором руху. Тип LED: SMD5730 | 195 | (391+12резерву)=403 | 78 585 |
| Монтаж в справні світильники тільки світодіодної лампи 9Вт E27 | 20 | 243 | 4860 |
| Антивандальний світильник для ЖКГ з гратами 7W овал. | 189 | (148 +5 резерв)=153 | 28917 |
| Монтаж світильника разом з світодіодною лампою 9Вт E27 | 80 | 148 | 11840 |
| Влаштування акустичного отвору в світильниках, діаметров 5 мм | 5 | 391 | 1955 |
| Очистка справних світильників | 10 | 243 | 2430 |
| Очищуючий спрей для світильників і люстр HG 0.5 л | 259 | 5 | 1295 |
| Губка кухонна Фрекен БОК Комфорт 5 шт | 15 | 2 | 30 |
| Настінний вуличний фасадний світильник з датчиком освітленості з сонячною батареєю | 283 | 3 | 669 |
| Монтаж настіного вуличного фасадного світильника | 100 | 3 | 300 |
| Електроізоляці́йна стрі́чка 3M Temflex 1500 | 62 | 2 | 124 |
| Патрон електричний, кераміка, підвісний Е27 | 14 | 30 | 420 |
| Сверління в бетоні під дюбель | 10 | (148+6 арок+3дошки)*2 кріплення= 314 | 3140 |
| Дюбель потайний с ударним шурупом 6*60 мм, упаковка-100 шт. | 65 | 4 | 260 |
| Свердло для бетону Stanley 6 мм (STA58504) | 54 | 2 | 108 |
| Сверло по металу для кормуса світильника HSS-G 6,2 мм | 67 | 8 | 536 |
| Біта під шуруп - PH2 х 50мм 50x1 HAISSER | 17 | 4 | 68 |
| Електричний провід ПВСн 2*1,5 | 12 | 195 | 2340 |
| Кліпси AT-com для кріпленя кабеля 5мм | 0,25 | 780 | 195 |
| Свердло для бетону Stanley 5 мм | 51 | 4 | 204 |
| Дюбель ДБМ" потай (упаковка 100 шт.) | 35 | 8 | 280 |
| Вимикач накладний. Одноклавішний. IP54 | 74 | 10 | 740 |
| Клемні колодки 1,5-2,5 мм2 Онка з поліаміда | 35 | 2 | 70 |
| Папір офісний ZOOM A4 500 аркушів | 89 | 1 | 89 |
| Друк рекламки-бланку для голосувань на А5 | 1 | 1000 | 1000 |
| Влаштування освітлення в міжбудинкових арок: Білгородського, 6 і 7; Білгородський, 10; Невського, 1 і 2; Невського,4 і 3; Талінського 5 (дві 5-6 і 5-4) | 350 | 6 | 2100 |
| Модернізація світильників в арках Єреванського 4 та Рижських 2 та 4 шляхом заміни лампи | 20 | 2 | 40 |
| Доставка комплектуючих Новою поштою |  |  | 655 |
| Винагорода автору |  |  | 1921 |
|  |  | Всього: | 145 171 |